## 04.09.12
Приложение № ____________
к договору (государственному/муниципальному контракту)
№_______________ от_______________________20_____г.
Расчет лимита расхода холодной воды и стоков
Поставщик: МУП «Комэнергоресурс». Абонент (Государственный/муниципальный заказчик): _________________________
I. | Поставщик обеспечивает питьевой водой в необходимом количестве следующие объекты:
| Адреса объектов | Количество, м3/год
1.1 | Водоснабжение на хозпитьевые нужды потребителя суточное водопотребление:
q сут = а * N *10-3, м³/ сут
где: | a- норма расхода холодной воды на одного потребителя л/сут (приложение №3 СНиП 2.04.01-85)
N- количество потребителей холодного водоснабжения;
qмес =q сут*nд
где: | nд-количество дней потребления холодного водоснабжения в месяц;
qгод =q мес*nмес
где: | nмес-количество месяцев потребления холодного водоснабжения в месяц;
II. | Поставщик принимает в канализацию сточные воды в необходимом количестве со следующих объектов:
| Адреса объектов | Количество, м3/год/Способ учета сточных вод
1.2. | Водоотведение:
Объем водоотведения принимают равным:
где: | qгод. =qгод хвс+Gгодгвс
qмес =qгод./nмес
nмес-количество месяцев потребления холодного и горячего водоснабжения;
расчет расхода холодного водоснабжения
| Наименование объекта | a | N | nо | qмес | qгод
|  | л | чел | дн | м³ | м³
таблица №1
Холодное водоснабжение, м³
| Наименование объекта | м³ | м³ | м³ | м³ | м³ | м³ | м³ | м³ | м³ | м³ | м³ | м³ | м³
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
таблица №2
Горячее водоснабжение, т
| Наименование объекта | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
0
таблица №3
Водоотведение, м³
| Наименование объекта | [12 empty] | м³ | bar: январь to декабрь
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
Примечание: данные по горячему водоснабжению взяты из определения расчетных часовых
нагрузок и количества тепловой энергии и теплоносителя (Приложение № ).
1. | Список литературы:
2. | СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
3. | СНиП 4.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения."
4. | СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения."
Постановление Правительства РФ № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ".
Количество сточных вод, сбрасываемых Абонентом (государственным/муниципальным заказчиком) в систему канализации с объектов, указанных в пункте II настоящего приложения, определяются согласно:
- показаний средств измерений сточных вод;
- показаний средств измерений объемов потребления холодной и горячей воды, подаваемых Абоненту (государственному/муниципальному заказчику);
Способ учета сточных вод указывается в пункте II и цифровом обозначении в таблице № 3 настоящего приложения.
Настоящее приложение является неотемлемой частью договора (государственного/муниципального контракта) №___________________
от________________________20____г.
Поставщик: |  | июль: Абонент (государственный/муниципальный заказчик):
______________________Сивков А.В. |  | июль: ______________________________(_______________________)
М.П. |  | июль: М.П.
Расчет составил:
____________________________________
Согласовано:
____________________________________