|  |  |
| --- | --- |
| GerbNewMini2 | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
| 03.07.2020 | № 550 | |
| г. Североуральск | |

**Об утверждении нормативов состава**

**сточных вод, отводимых в системы коммунальной**

**канализации Североуральского городского округа**

На основании федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Администрация Североуральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Утвердить норматив состава сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации Североуральского городского округа (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Североуральского городского округа от 14.07.2015 № 1242 «Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации Североуральского городского округа»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа В.В. Паслера.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

Глава

Североуральского городского округа В.П. Матюшенко

Утверждены

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 03.07.2020 № 550

«Об утверждении нормативов состава

сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации Североуральского городского округа»

Нормативы

состава сточных вод, отводимых в системы

коммунальной канализации Североуральского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Загрязняющее вещество | Норматив состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации г. Североуральск, мг/дм3 | Норматив состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации п. Черёмухово, мг/дм3 | Норматив состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации  п. Покровск-Уральский |
| 1. | Взвешенные вещества | 300 | 300 | 300 |
| 2. | Сухой остаток | 491 | 451,5 | 450 |
| 3. | БПК 20 | 100 | 27,27 | 3,7 |
| 4. | БПК5 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | Фосфаты по (Р) | 12 | 12 | 12 |
| 6. | Сульфаты | 81,8 | 97,2 | 52,92 |
| 7. | Хлориды | 33,05 | 31,18 | 97,88 |
| 8. | Аммоний ион | 25 | 25 | 25 |
| 9. | Железо | 1,67 | 0,73 | 0,3 |
| 10. | СПАВ | 1,67 | 0,189 | 0,1 |
| 11. | Нефть и нефтепродукты | 0,71 | 0,20 | 0,066 |
| 12. | ХПК | 700 | 700 | 700 |