- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП «КОМЭНЕРГОРЕСУРС» СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2023 ГОДЫ»

Цели программы:

- повышение качества оказываемых услуг водоотведения, снижение аварийности и повышение надёжности источников водоотведения;

- обеспечение потребителей водоотведением в необходимом объёме;

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения;

- энергосбережение и повышение энергетической системы водоотведения;

- ресурсосбережение.

Программа планируется к реализации на сумму 28 005,46 тыс.руб. за счёт следующих финансовых источников: прибыль (без учёта налога на прибыль) -21 733,76 тыс.руб., амортизационные отчисления -6271,7 тыс.руб.

| № п/п | Год реализации программы | Источник финансирования | Планируемый объём полезного отпуска, тыс.м3 | Дополнительная сумма инвестиционной составляющей в тарифе, руб./м3 | Индекс роста тарифа к среднегодовому уровню, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | амортизационные отчисления, тыс.руб. | прибыль, без налога на прибыль, тыс.руб. |  |  |  |
| 1 | 2017 | 136,73 | 273,46 | 5222,83 | 0,07 | 107,38 |
| 2 | 2018 | 136,73 | 1613,88 | 5222,83 | 0,39 | 106,86 |
| 3 | 2019 | 899,9 | 1455,97 | 5222,83 | 0,35 | 103,1 |
| 4 | 2020 | 1798,9 | 2056,97 | 5222,83 | 0,49 | 109,23 |
| 5 | 2021 | 899,9 | 3600,1 | 5222,83 | 0,86 | 101,68 |
| 6 | 2022 | 1199,77 | 5786,03 | 5222,83 | 1,38 | 113,06 |
| 7 | 2023 | 1199,77 | 6947,35 | 5222,83 | 1,66 | 98,68 |
|  | всего: | 6271,7 | 21733,76 |  |  |  |

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем ВО, эксплуатируемых МУП «Комэнергоресурс» на 2017-2023 гг.

| Перечень показателей | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 2,84 | 2,82 | 2,14 | 2,12 | 2,1 | 2,06 | 2,03 |
| Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой_ | % | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,348 | 0,347 | 0,347 | 0,346 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,3802 | 0,3795 | 0,3792 | 0,3773 | 0,3732 | 0,3725 | 0,3710 |

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП «КОМЭНЕРГОРЕСУРС» СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2023 ГОДЫ»

Цели программы:

- повышение качества оказываемых услуг водоснабжения, снижение аварийности и повышение надёжности источников водоснабжения;

- обеспечение потребителей водоснабжением в необходимом объёме;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения;

- энергосбережение и повышение энергетической системы водоснабжения;

- ресурсосбережение.

Программа планируется к реализации на сумму 80 698,7 тыс.руб. за счёт следующих финансовых источников: прибыль (без учёта налога на прибыль) -74 766,78 тыс.руб., амортизационные отчисления -5 931,92 тыс.руб.

| № п/п | Год реализации программы | Источник финансирования | Планируемый объём полезного отпуска, тыс.м3 | Дополнительная сумма инвестиционной составляющей в тарифе, руб./м3 | Индекс роста тарифа к среднегодовому уровню, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | амортизационные отчисления, тыс.руб. | прибыль, без налога на прибыль, тыс.руб. |  |  |  |
| 1 | 2017 | 1059,87 | 1842,19 | 7877,7 | 0,29 | 108,24 |
| 2 | 2018 | 360,81 | 3546,8 | 7877,7 | 0,56 | 103,46 |
| 3 | 2019 | 902,25 | 4209,4 | 7877,7 | 0,67 | 106,74 |
| 4 | 2020 | 902,25 | 6468,65 | 7877,7 | 1,03 | 105,37 |
| 5 | 2021 | 902,25 | 8097,75 | 7877,7 | 1,28 | 105,34 |
| 6 | 2022 | 902,25 | 16597,75 | 7877,7 | 2,63 | 115,31 |
| 7 | 2023 | 902,25 | 34004,25 | 7877,7 | 5,40 | 116,09 |
|  | всего: | 5931,92 | 74766,78 |  |  |  |

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем ХВС, эксплуатируемых МУП «Комэнергоресурс» на 2017-2023 гг.

| Перечень показателей | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей ХВС, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ХВС, принадлежащих организации, осуществляющей ХВС | ед./км | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы ВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах ВС при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,5267 | 0,5267 | 0,5267 | 0,5267 | 0,5267 | 0,5267 | 0,5267 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 0,5152 | 0,5151 | 0,5151 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |