| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 14.06.2018 | № 667 |
| г. Североуральск |

Об утверждении перечней первичных средств

пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах

общественного пользования в населенных пунктах

Североуральского городского округа, а также

для индивидуальных жилых домов и частных владений,

находящихся в собственности (пользовании)граждан

на территории Североуральского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Североуральского городского округа, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены места общественного пользования населенных пунктов на территории Североуральского городского округа. (Прилагается).

2) перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Североуральского городского округа (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление разместить в газете «Наше слово» 
и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

Глава

Североуральского городского округа				       В.П. Матюшенко

УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации Североуральского городского округа от 14.06.2018 № 667 «Об утверждении перечней первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования в населенных пунктах Североуральского городского округа, а также для индивидуальных жилых домов и частных владений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Североуральского городского округа»

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены места общественного пользования населенных пунктов на территории Североуральского городского округа

| N п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые): - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 | 1 |
| 2. | Пожарный лом | 1 |
| 3. | Багор пожарный | 1 |
| 4. | Ведро | 1 |
| 5. | Лопата штыковая | 1 |
| 6. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м | 1 |

Примечание:

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации Североуральского городского округа от 14.06.2018 № 667 «Об утверждении перечней первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования в населенных пунктах Североуральского городского округа, а также для индивидуальных жилых домов и частных владений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Североуральского городского округа»

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся 
в их собственности (пользовании) на территории 
Североуральского городского округа

| N п/п | Наименование зданий и помещений | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Порошковый огнетушитель ОП-4 | бочка с водой и ведро | топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | 1 <(*)> | 1 <(*)> | 1, 1 <(*)> |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | 1 | 1 <(*)> | 1,1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - |
| 4 | Квартира в многоквартирном жилом доме | 1 | - | - |

Примечание:

1. <(*)> - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.