| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 26.04.2017 | № 490 |
| г. Североуральск |

Об утверждении программы проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе

На основании федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Устава Североуральского городского округа, с целью проверки готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссии по проверке готовности теплоснабжающих                     и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Североуральского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – комиссии).

2. Утвердить:

1) состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих                       и теплосетевых организаций Североуральского городского округа                             к отопительному периоду 2017-2018 годов (прилагается);

2) состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (жилищный фонд) Североуральского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов (прилагается);

3) состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (объекты социального и культурного назначения) Североуральского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов (прилагается);

4) программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов в Североуральском городском округе (далее - Программа проведения проверки) (прилагается).

3. Комиссиям:

1) провести проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Североуральского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов согласно утвержденной Программы проведения проверки;

2) осуществить оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов в соответствии с разделом 3 и разделом 4 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», результаты которых оформить актами проверки готовности по форме согласно приложению № 1 к Программе проведения проверки;

3) при принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителям тепловой энергии выдать паспорта готовности по форме согласно приложению № 2 к Программе проведения проверки, в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее:

15 сентября 2017 года - для потребителей тепловой энергии;

01 ноября 2017 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа;

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Североуральского городского округа				       В.П. Матюшенко

Утвержден

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 26.04.2017 № 490

«Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе»

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих

и теплосетевых организаций Североуральского городского

округа к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Матюшенко Василий Петрович | исполняющий обязанности Главы Администрации Североуральского городского округа, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Мостовой Евгений Викторович | заведующий отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Аксенов Ярослав Алексеевич Белобородова Ольга Петровна | заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа; заведующий специалист, отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа |
| Колчин Юрий Александрович | ведущий специалист отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Администрации Североуральского городского округа; |
| Сафоненко Евгений Александрович | директор муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс» (по согласованию); |
| По согласованию | государственный инспектор отдела по надзору за объектами котлонадзора, тепловыми установками и сетями (по согласованию) |

Утвержден

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 26.04.2017 № 490

«Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе»

Состав

комиссии по проверке готовности потребителей

тепловой энергии (жилищный фонд) Североуральского городского

округа к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Матюшенко Василий Петрович | исполняющий обязанности Главы Администрации Североуральского городского округа, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Мостовой Евгений Викторович | заведующий отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Аксенов Ярослав Алексеевич Белобородова Ольга Петровна | заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа; ведущий специалист, отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа; |
| Колчин Юрий Александрович | ведущий специалист отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Администрации Североуральского городского округа; |
| Сафоненко Евгений Александрович | директор муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс» (по согласованию); |
| По согласованию | государственный инспектор отдела по надзору за объектами котлонадзора, тепловыми установками и сетями (по согласованию) |

Утвержден

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 26.04.2017 № 490

«Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе»

Состав

комиссии по проверке готовности потребителей

тепловой энергии (объекты социального и культурного назначения) Североуральского городского

округа к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Матюшенко Василий Петрович | исполняющий обязанности Главы Администрации Североуральского городского округа, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Мостовой Евгений Викторович | заведующий отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Белобородова Ольга Петровна | ведущий специалист отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа; |
| Сафоненко Евгений Александрович | директор муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс» (по согласованию); |
|  | государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления (по согласованию); |
| Колчин Юрий Александрович | ведущий специалист отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Администрации Североуральского городского округа; |
| Чириков Михаил Иосифович | заведующий отделом культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа; |
| По согласованию | государственный инспектор отдела по надзору за объектами котлонадзора, тепловыми установками и сетями; |

директор (руководитель/ начальник) учреждения

Утверждена

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 26.04.2017 № 490

«Об утверждении программы

проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе»

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов в Североуральском городском округе

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа проведения проверки готовности                            к отопительному периоду 2017-2018 годов в Североуральском городском округе (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом                от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами оценки готовности      к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103.

1.2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих    и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Североуральского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов.

1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства                         к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.4. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства                         к отопительному периоду должна обеспечивать:

1) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

2) максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3) соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

4) рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.5. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

1) выполнением должностными лицами требований федерального                      и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2) постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

3) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных               и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

4) укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

5) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

6) выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Порядок проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2.1. Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется Комиссиями, созданными постановлением Администрации Североуральского городского округа.

2.2. Комиссии проверяют:

готовность к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

готовность к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства;

готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений        к отопительному периоду.

Работа Комиссий осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 5), в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проверке Комиссиями проверяются выполнение требований, установленных приложениями № 3 и № 4 и настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, разработанными на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации                 от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности                           к отопительному периоду».

2.3. В целях проведения оценки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности                           к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Североуральского городского округа, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии                             в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в приложении № 5 к настоящей Программе, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности                 до даты, установленной в приложении № 5 к настоящей Программе, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных                 в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований                 по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний                    к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки которых

подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют                 в Администрацию Североуральского городского округа информацию                    по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 настоящей Программы            и Приложением № 6.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию Североуральского городского округа информацию по выполнению требований указанных в приложении № 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с разделом 2 настоящей Программы          и Приложением № 6.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

__________________________					«_____»____________ 20__г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, образованная    ____________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017г.утвержденной_____________________________________________________

___________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._________________________________________________________________________;

3._________________________________________________________________________;

В результате проверки установлено:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок___________________________________________________

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок_________________________________________________________

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению__________________________________________________________

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения ____________________

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии__________

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов____________

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов___________________________________________________________

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии__________________________________________________

9) работоспособность защиты систем теплопотребления___________________________

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности_____________________

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией________________________________________________________________

12) плотность оборудования тепловых пунктов___________________________________

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов______________________________

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель__________________________________________(справка от поставщика)

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок________________________________________________

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность _________________________________________________________________

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам _________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

|  | Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов в Североуральском городском округе |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

3.___________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе

Требования по готовности к отопительному

периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены       в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения                   и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления                      и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения       с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки              и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими      и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14) Копии Технических паспортов котельных, оформленных в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области № 578-ПП от 12.05.1999 г

15) Акты готовности котельных, тепловых сетей, оформленных в соответствие с Приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203 "Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации"

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 12 настоящего приложения.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе

График проведения проверки

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой

энергии Североуральского городского округа, подлежащих проверке

комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Полное название предприятия | Название объекта | Период проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Комэнергоресурс» | Центральная котельная, | 18.09– 29.09.2017 | В соответствии с приложением № 3 |
|  |  | Котельная пос. Покровск-Уральский | 18.09 – 29.09.2017 |  |
|  |  | Котельная пос. Черемухово | 18.09– 29.09.2017 |  |
|  |  | Котельная пос. Баяновка | 18.09– 29.09.2017 |  |
|  |  | Тепловые сети | 18.09– 29.09.2017 |  |
| 2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (Жилой фонд) |
| 1 | Управляющие компании | Жилой фонд | 14.08- 07.09.2017 | В соответствии с приложением № 4 |
| 2 | ТСЖ | Жилой фонд | 14.08.- 31.08.2017 |  |
| 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (объекты социального и культурного назначения) |
| 1 | Управление образования Администрации СГО | Организации, подведомственные управлению | 24.07-11.08.2017 | В соответствии с приложением № 4 |
| 2 | Отдел по культуре и дополнительному образованию | Организации, подведомственные Отделу | 24.07-11.08.2017 |  |
| 3 | Отдел спорта и молодежной политики | Организации, подведомственные Отделу | 01.08-11.08.2017 |  |
| 4 | Иные бюджетные и казённые учреждения, расположенные на территории Североуральского городского округа | Здания, подведомственные учреждению | 01.08-11.08.2017 |  |

Приложение № 6

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

в Североуральском городском округе

Перечень документов, проверяемых в ходе проверки:

- Теплоснабжающие и теплосетевые  организации:
договоры поставок топлива;
акты проведения гидравлических и тепловых испытаний сетей и источников тепловой энергии;
приказы о формировании диспетчерской и аварийной служб, положения о диспетчерской и аварийной службах;
журналы выдачи персоналу средства индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды;
оперативный журнал;
оперативная схема тепловых сетей (водяных, паровых); 
оперативная схема тепловых энергоустановок; оперативная схема источника теплоты;
перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и
ведении диспетчера;
схемы тепловых камер (насосных станций, тепловых пунктов); 
журнал обходов тепловых сетей; журнал распоряжений;
журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; 
журнал заявок на вывод оборудования из работы; 
журнал дефектов и неполадок с оборудованием;
температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения;
пьезометрические графики; 
режимная карта;
график ограничений и отключений;
журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;
журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;
журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара и конденсата;
ведомости учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты;
тепловой баланс источников тепловой энергии;
выполненный утвержденный план по подготовке коммунальных объектов к работе в отопительный период 2017-2018 годов;
акты готовности оборудования котельных и тепловых сетей к отопительному периоду;
акты эксплуатационной (балансовой принадлежности) между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых энергоустановках;
акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установленных на границе раздела энергоснабжающих организаций и потребителей;
акты выполненных работ по предписаниям, выданных управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, влияющих на надежность работы в отопительный период;
акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолженности за потребленные ресурсы.

- Потребители тепловой энергии:
выполненный план - график подготовки жилого дома, подписанный председателем совета многоквартирного дома или иным лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме;
акта готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде;
акт готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде;
паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;

акт установки расчетных шайб в тепловом пункте;
договоры на выполнение работ по обслуживанию системы теплопотребления;
паспорта установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;
журнал по снятию показаний приборов учета;
акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установленных на границе раздела, акты поверок;
акт сверки с теплоснабжающей организацией об отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию.